Dotyczy: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo 
Numer referencyjny: ZP.004.08.2017

Wg dostępnej dokumentacji na załączonych profilach ilość kanalizacji sanitarnej DN 200 mm wynosi 1990,3 mb a wg przedmiaru 2281,8 mb. Taka sama niezgodność jest ze średnicą DN 160 mm. Wg profili DN 160 - 295,9 mb a wg przedmiaru 700,6 mb. Proszę o określenie pełnego zakresu robót dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z podaniem długości dla DN 200 mm i DN 160 mm.