Dotyczy: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo 
Numer referencyjny: ZP.004.08.2017
[bookmark: _GoBack]W przedmiarze robót zbiorniki przepompowni ścieków wykonane są z betonu. Wg opisu technicznego z polimerobetonu. W opisie technicznym średnice zbiorników P1 P2 P3 P4 wynoszą DN1200mm a P5 DN1500mm. W przedmiarze wszystkie zbiorniki mają średnice DN1500mm. Proszę o informację jakie dokładnie mają być zastosowane zbiorniki. Proszę o dołączenie schematów przepompowni ścieków.
