Dotyczy: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo 
Numer referencyjny: ZP.004.08.2017

Proszę o określenie parametrów przepływomierza do pomiaru ilości zrzutów ścieków zamontowanego w studzience. Dotyczy Warunków technicznych z dnia 13.10.20175 wydanych przez spółdzielnię mieszkaniową "Mielęcin"