Dotyczy: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo 
Numer referencyjny: ZP.004.08.2017

Czy studnie żelbetowe należy wykonać z osadnikiem czy bez i czy można zastosować jako zwieńczenie studni zwężkę betonową.