Dotyczy: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo 
Numer referencyjny: ZP.004.08.2017

Proszę o określenie z jakiego materiału ma być wykonania studnia rozprężna KT10. Wg opisu jest to studnia betonowa a wg załączonego schematu studnia tworzywowa.