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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Krzęcin na lata 2021-2025
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Krzęcin, czerwiec 2021.
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1. Wstęp 
1.1. Podstawa prawna. Stan aktualny gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzęcin 


Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Urządzenia kanalizacyjne zgodnie z art. 2 pkt. 14 ustawy – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy, to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Zgodnie z art. 21 pkt 3 ustawy, plan winien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w dokumentach planistycznych, to jest między innymi: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (jeżeli istnieje), 
z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Gmina Krzęcin jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim. Gmina Krzęcin od zachodu graniczy 
z Gminą Pełczyce, od północy z Gminą Choszczno, od wschodu z Gminą Bierzwnik, natomiast od południa z Gminą Strzelce Krajeńskie położoną w województwie lubuskim. 
W skład Gminy Krzęcin wchodzi 11 sołectw. 

Zgodnie z podziałem fizyko-geograficznym Polski według Jerzego Kondrackiego Gmina Krzęcin leży w obrębie megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej, w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskie, mezoregionu Pojezierze Choszczeńskie.
Należy zauważyć, iż część infrastruktury wodno-kanalizacyjnej znajduje się zarówno w zarządzaniu, jak i własności Spółdzielni Mieszkaniowej Mielęcin. Spółdzielnia prowadzi m. in. działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości

Granowo i Krzęcin, prowadząca tę działalność zgodnie z Zezwoleniem na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Mielęcin” w Mielęcinie, 73-231 Krzęcin z dnia 27 października 2008 r., znak zezwolenia: GPKOŚ 7063/02.08. 
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na ternie Gminy Krzęcin ma charakter rozporoszony, co w znaczącym stopniu utrudnia jednolite zarządzanie zasobami oraz gospodarkę środowiskową w zakresie lokalnej polityki ściekowej. Wspomniane rozproszenie determinuje mieszany system oczyszczania ścieków (sieć kanalizacyjna, zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie).  
Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość istniejącej sieci sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej wynosi 38,6 km, w tym:

- sanitarna sieć grawitacyjna – 11,0 km,
- sanitarna sieć ciśnieniowa – 6,3 km,
- ogólnospławna sieć grawitacyjna – 11,0 km,
- ogólnospławna sieć ciśnieniowa – 8,3 km,
- kanalizacja deszczowa – 2,0 km.
Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków komunalnych
Według ewidencji Urzędu Gminy na terenie aglomeracji znajduje się 33 przydomowe systemy oczyszczania ścieków, z których korzysta 99 osób. Na obszarze aglomeracji znajduje się 40 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 80 mieszkańców.
Strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne ustanawia z urzędu właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji.

Strefa ochronna w m. Krzęcin

Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZZŚ.3.4100.18.5.2018.MC z dnia 17 września 2018 r. ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej będącego własnością Gminy Krzęcin, składającego się z dwóch studni głębinowych oznaczonych nr 2 i nr 3, zlokalizowanego na działce nr 448 o pow. 0,2200 ha, w obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin, stanowiącego własność Gminy Krzęcin.

Zobowiązano właściciela nieruchomości do:

1. ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej,
2. umieszczenia na ogrodzeniu tablic informacyjnych zawierających informacje 
o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, stosownie do §1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r., Nr 250, poz. 2506),
3. stałej konserwacji ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej i tablic informacyjnych,
4. przestrzegania niżej wymienionych warunków dotyczących terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej (art. 128 Prawa wodnego), tj.:
- odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
· zagospodarowania terenu zielenią,

· odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
· ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazano użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody (art. 127 Prawa wodnego).
Sieć wodociągowa

Gmina Krzęcin posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 29,9 km z 689 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2013 roku dostarczono nią 99,8 dam3 wody. Z sieci wodociągowej gminy Krzęcin korzysta 3 528 osób, co daje 92,1 % ludności.
Obszar gminy Krzęcin jest administrowany przez RZGW w Szczecinie oraz RZGW 
w Bydgoszczy, przy czym RZGW w Szczecinie podlega tylko północno-zachodnia część gminy.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie:

Północno-zachodnia część gminy Krzęcin zlokalizowane są fragmenty dwóch zlewni jednolitych części wód powierzchniowych:

- Ina od źródeł Stobnicy (PLWR60001619849),

- Mała Ina od źródeł do Dopływu spod Pomiętowa (PLWR600016198672), oraz fragment jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW69007.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy to pozostała część gminy Krzęcin obejmuje swoim zasięgiem zlewnię jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):

- Mierzęcka Struga do wypływu z jeziora Wielgie (PLRW6000251888893), oraz fragment jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW650027.

Wody płynące
Przez Gminę Krzęcin przepływa rzeka Mała Ina należąca do zlewni Odry. Jest ona lewym dopływem rzeki Iny, do której wpływa w okolicach Stargardu Szczecińskiego. Jej źródło znajduje się na południe od Krzęcina. Sieć hydrologiczną gminy uzupełniają mniejsze cieki wśród których wyróżnić można m.in. :

- rzeki:

· Koczynka,
· Ogardna,

· - strumienie:

· Granowo,

· Sobieradz,
· Kanał Objezierze.

Wody stojące
Na terenie Gminy Krzęcin znajduje się 13 jezior o łącznej powierzchni 290 ha. Do największych można zaliczyć:

· Jezioro Żeńskie,
· Chłopowo (Chłop),
· Kościelne,
· Paprzyca (Paprzyca Duża),
· Bukowe Jezioro,
· Czyste Jezioro,
· Mielęcino,
· Rakowo.

Ponadto ze względu na fakt, iż przez tereny gminy przemieszczał się lodowiec, pozostało tu wiele stawów i oczek wodnych.

1.2 Przedmiot planu. 

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności: 
a) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

b) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

c) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

d) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

e) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Niniejszy Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 4 lat od 2021 r. do 2025 r. Plan ma charakter otwarty i może być uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. 
1.3 Tryb uchwalania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy. 

Następnie rada gminy uchwala plan w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu. W przypadku niepodjęcia uchwały w powyższym terminie, plan stanowi podstawę do określenia oraz jednorazowego zatwierdzenia taryf. 

Podmiot sporządzający Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują przedsiębiorstwa zobowiązane do składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wyłączeniem tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

 Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie z siedzibą w budynku Urzędu Gminy (ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin) jest jednostką budżetową powstałą w oparciu o Uchwałę nr XXXI/157/2006 Rady Gminy Krzęcin z 2006 roku. 

Jednostka działa na podstawie uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie. 

Do głównych zadań statutowych Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
w Krzęcinie w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych należy:

· bieżąca eksploatacja wodociągów gminnych i studni publicznych, w tym dokonywanie napraw, usuwanie awarii, prowadzenie remontów bieżących i modernizacyjnych,

·  zawieranie umów w przedmiocie zaopatrzenia w wodę, 

· sprawowanie merytorycznej kontroli nad realizacją umów w przedmiocie zaopatrzenia w wodę, 

· prowadzenie ewidencji odbiorców wody,

· dokonywanie odczytów wodomierzy i wystawianie rachunków (faktur) dla odbiorców wody,

· prowadzenie rachunkowości opłat za wodę, w tym windykacji należnych opłat za wodę, 

· określanie warunków technicznych wykonania przyłączy do gminnych sieci wodociągowych oraz nadzór i dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych przyłączy,

· dokonywanie uzgodnień dotyczących rozbudowy gminnych sieci wodociągowych, 

· wykrywanie nielegalnych punktów poboru wody z urządzeń wodociągowych i dochodzenie roszczeń z tego tytułu, 

· kontrola wewnętrzna jakości dostarczanej wody,

· przygotowanie propozycji taryf za dostarczoną wodę; 

· organizacja zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przygotowania propozycji taryf za odprowadzane ścieki;

· obsługa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków będących w posiadaniu gminy,

· prowadzenie inwestycji w zakresie zadań Zespołu.
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
Wszystkie planowane inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową na obszarze gminy Krzęcin powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych wymienionych w § 3.1 Rozporządzenia ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018.1586 t.j. z dnia 2018.08.20), tj.

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

związku metropolitalnego,
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej,
• zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej,
• wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
• programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t. j. z dnia 2019.09.27).
Ponadto Gmina Krzęcin zobowiązana jest do zachowywania trwałości zrealizowanych projektów wynikających z realizacji umów o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych na ternie Gminy, głównie środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

3.1. Wodociągowe

	Lp.
	Nazwa zadania
	Nakłady suma [zł]
	Planowane wydatki na realizację zadań 
w poszczególnych latach [zł]

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	m. Chłopowo: budowa/ przedłużenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Leśnej na odcinku 100 metrów

	35 000
	35 000
	-
	-
	-
	-

	2.
	Stadion Krzęcin: budowa studni służącej do nawadniana płyty boiska sportowego w Krzęcinie koszt 
	20 000
	-
	20 000
	-
	-
	-

	3.
	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Krzęcin
	Zgodnie z kosztorysem inwestorskim
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej pn.: „Wykonanie odcinka wodociągu o dł. 1800 mb Sierosławiec - kol. Chłopowo, jako przedłużenie sieci wodociągowej w Krzęcinie. W szczególności zadanie obejmuje: wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego z uzgodnieniem koordynacyjnym i uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia wykonania sieci, specyfikacji technicznych wykonania i uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia wykonania sieci, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego”.
	16 000
	16 000
	-
	-
	-
	-

	5.
	Wykonanie odcinka wodociągu o dł. 1800 mb Sierosławiec - kol. Chłopowo, jako przedłużenie sieci wodociągowej w Krzęcinie.
	450 000
	
	
	450 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Kanalizacyjne
	Lp.
	Nazwa zadania
	Nakłady suma [zł]
	Planowane wydatki na realizację zadań w poszczególnych latach [zł]
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	m. Objezierze: budowa rurociągu melioracyjnego w celu odprowadzenia wód popłucznych z hydroforni 
	95000
	-
	95 000
	-
	-
	-

	2.
	Wykonanie koncepcji wraz z niezbędnymi analizami opcji dla miejscowości:  Żeńsko - Nowy Klukom - Objezierze wraz z przyległymi koloniami 
	10000
	-
	-
	10000
	-
	-

	3.
	Wykonanie analizy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzęcin oraz wykonanie koncepcji potencjalnego wykonania sieci zbiorczych
	20000
	-
	-
	20000
	-
	-

	4.
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krzęcin
	40000
	40000
	-
	-
	-
	-

	Wyjaśnienie: z uwagi na potrzebę uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krzęcin, między innymi poprzez redukcję ilości oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz monitorowanych zbiorników bezodpływowych rekomenduje się wykonanie kompleksowego Programu Funkcjonalno- Użytkowego w oparciu o art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019. Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021) obejmującego całą Gminę Krzęcin wraz z kosztorysami inwestorskimi. Działanie takie pozwoli Gminie Krzęcin na opracowanie podstawy aplikacyjnej do absorbcji środków zewnętrznych, a w rezultacie realizację projektów z tej kategorii w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.3. Związane z oczyszczalniami ścieków 

	Lp.
	Nazwa zadania
	Nakłady suma [zł]
	Planowane wydatki na realizację zadań w poszczególnych latach [zł]
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Uporządkowanie obszaru oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin (standaryzacja parametrów oczyszczania, ujednolicenie struktury właścicielskiej. Racjonalizacja nakładów), bieżące utrzymanie w okresie trwałości . 
	Zgodnie z kosztorysem inwestorskim
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000


Odnośnie powyższych przedsięwzięć tj. wodociągowych, kanalizacyjnych oraz związanych z oczyszczalniami ścieków, należy mieć na uwadze, że:
· podane kwoty wynikają z projektów inwestorskich oraz szacunków własnych,
· prognozowane nakłady mogą być obarczone dużym błędem,
· przewidywany koszt podany jest w kwotach brutto.
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to przede wszystkim przedsięwzięcia zmniejszające straty wody. Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego, prowadzone modernizacje sieci oraz bieżącą analiza wielkości zużycia umożliwią ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków jak i awarii. 


Do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków zalicza się przedsięwzięcia dotyczące modernizacji sytemu kanalizacyjnego, szybkie i sprawne usuwanie awarii, oraz bieżącego monitoring oczyszczalni ścieków. W odniesieniu do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona jest ich ewidencja oraz przeprowadzane są kontrole częstotliwości i sposobu pozbywania się ścieków oraz osadów ściekowych przez użytkowników. 

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 
5.1. Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2025
	Lp.
	Działania
	Nakłady suma 
brutto w zł
	Planowane wydatki na realizację zadań w poszczególnych latach [zł]
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Wodociągowe
	Zgodnie z kosztorysem inwestorskim/ kalkulacją kosztów 
	51000
	320000
	450000
	0
	0

	2
	Kanalizacyjne
	Zgodnie z kosztorysem inwestorskim/ kalkulacją kosztów 
	40000
	95000
	30000
	0
	0

	3
	 Oczyszczalnie ścieków 
	Zgodnie z kosztorysem inwestorskim/ kalkulacją kosztów
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	SUMA
	
	101000
	425000
	490000
	10000
	10000


6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 
Pokrycie wydatków związanych z ww. zadaniami planowane jest z następujących źródeł:
· środki własne, 
· kredyty i pożyczki,
· środki zewnętrzne - dotacje, subwencje dofinansowania ze źródeł krajowych oraz  Unii Europejskiej.
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