Załącznik nr 1

Do decyzji nr 9/2022 Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 19 grudnia 2022 r.

znak: ZPOŚGK.I.6220.9.12.2022.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA

polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanej na terenie działki o nr ewid. 24 obręb Mielęcin

Instalacja zlokalizowana zostanie na działce o nr ewidencyjnym 24 obręb Mielęcin gmina Krzęcin obejmować będzie realizację i eksploatację farmy fotowoltaicznej, której celem jest produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Powierzchnia działki na której będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi ok. 113.17 ha. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie wykorzystywanym pod intensywną gospodarkę rolną.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych, zamontowanych na konstrukcji metalowej zakotwionej w gruncie w ilości do 18 480 szt. x 540 W ( moc minimalna),

- inwerterów, umieszczonych na konstrukcji metalowej, w ilości do 40 szt. x 250 Kw ( moc minimalna),

- Maksymalnie 5 stacji transformatowych,

- sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, łączącej poszczególne elementy farmy PV,

- pozostałej infrastruktury technicznej i ogrodzenia,

- infrastruktury przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa.

W celu zmniejszenia ryzyka kolizji ptactwa wodnego z elementami instalacji przewiduje się zastosowanie:

- układu modułów fotowoltaicznych w sekcjach, z zastosowaniem odpowiednich odstępów między każdym z modułów, dzięki temu eliminuje się ryzyko pomylenia obiektu ze zbiornikiem wodnym,

- modułów fotowoltaicznych, których zewnętrzna część pokryta jest powłoką antyrefleksyjną, co zmniejsza współczynnik odbicia światła, w związku z powyższym moduły fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, w okresie lęgowym ptaków, zostanie przeprowadzona kontrola przy udziale specjalisty ornitologa pod kątem występowania gniazd oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta będą niezwłocznie odławiane i wypuszczone poza obszar inwestycji.

Etap realizacji stanowić może źródło emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, związanych ze spalaniem paliw w środkach transportu oraz maszynach budowlanych. W trakcie procesu budowlanego wytworzone zostaną nieznaczne ilości odpadów, których zagospodarowanie leżeć będzie w gestii podmiotu wykonującego prace. Oddziaływania związane z etapem realizacji inwestycji, z uwagi na zakres, okres trwania i technologię prac budowlanych będą krótkotrwałe i odwracalne i charakteryzować się będą lokalnym zasięgiem.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie źródłem emisji hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego, przy czym nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie tych emisji. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone będą powierzchniowo w obrębie nieruchomości.

Przewiduje się koszenie trawy raz do roku po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgów przez ptaki. Późne koszenie ma również na celu stworzenia dobrych warunków siedliskowych dla owadów.

Wójt Gminy Krzęcin