Nasz zna: ZPOŚGK.6220.10.19.2021.AK         			        Krzęcin, dnia 3 stycznia 2023 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 10/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), art.71 ust. 2 pkt 2, art.75 ust 1 pkt 4 oraz art. 80 ust.1, oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także §3 ust. 1 pkt 54 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2021 r.( data wpływu do tut. Urzędu 5 lipca 2021r.) Pani XXX działającej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa 
w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin  oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia i jednocześnie określam:

- Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa instalacji pozyskującej energię ze źródła odnawialnego o mocy do 20 MW składającej się z następujących elementów: paneli słonecznych, konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych, dróg wewnętrznych, kontenerowych stacji transformatorowych, kontenera technicznego, w którym może być zainstalowany zintegrowany system magazynowania energii, opcjonalnie głównego punktu odbioru wraz z transformatorem SN/WN oraz infrastrukturą techniczną, infrastruktury elektroenergetycznej, inwerterów, okablowania solarnego, sieci teletechnicznych i alarmowo- dozorowych, ogrodzenia oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całej farmy fotowoltaicznej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin. Planuje się budowę jednej kompleksowej  elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW i każda z własną infrastrukturą techniczną. Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano w całości na gruntach rolnych w terenie otwartym, o funkcji rolniczej, nie będzie wymagać wycinki drzew. Powierzchnia przeznaczona pod przedsięwzięcie wynosić będzie max. 14,58 ha. Po wybudowaniu farmy fotowoltaicznej teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony siatką do wysokości 3,0 m. Na ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-alarmowy. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej każdego moduły około 400 Wp i sumarycznej mocy całej farmy nie większej niż 20 MW. Na terenie obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej zostanie zamontowanych ok. 50 000 szt. ogniw fotowoltaicznych, które z kolei zostaną zamontowanej na specjalnej konstrukcji montażowej. Inwestycję przewiduje się wykonać z lekkiej konstrukcji montażowe. Składa się ona z pionowych słupów lub prętów stalowych bądź aluminiowych wbijanych lub wkręcanych bezpośrednio w ziemię na głębokości od. Ok. 1,5 m i wysokości do 5,0 m. Do tak zainstalowanych słupów przymocowane zostaną odpowiednie elementy konstrukcyjne, na których z kolei zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Na konstrukcji montażowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie zamontowane zostaną również inwertery. Instalacja wyposażona zostanie w kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze w ilości do 10 szt. Zakłada się również możliwość budowy kontenera technicznego.

Na obszarze inwestycji zostaną ułożone także kable zasilające SN i nn oraz kable światłowodowe i sterownicze a także słupy energetyczne poprzez które instalacja będzie przyłączona do istniejącej sieci energetycznej. Dojazd do terenu inwestycji zapewniony będzie drogą publiczną. Natomiast w obszarze posadowienia przedsięwzięcia zostaną wybudowane drogi serwisowe o nawierzchni żwirowej lub podobnej o łącznej długości nie przekraczającej 1 km i szerokości 4 m.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami oraz oddziaływania na ludzi i elementy przyrodnicze, w tym na krajobraz.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia

1. W zakresie zminimalizowania emisji hałasu do środowiska:

a) stosować możliwie najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac budowlanych, m.in. poprzez wyłączenie silników i urządzeń niepracujących w danej chwili oraz minimalizowanie czasu pracy silników na najwyższych obrotach

b) stosować odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie sprzęt oraz najmniej uciążliwą pod względem akustycznym technologię prowadzenia prac budowlanych,

c) wyłączać nieużywane w danym momencie maszyny i narzędzia emitujące hałas,

d) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. między godziną 6 a godziną 22 wykorzystując do tego celu maszyny, urządzenia oraz pojazdy wyłącznie sprawnie technicznie charakteryzujące się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza, hałasu oraz wibracji do środowiska.

2. W zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami:

a) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu poprzez selektywne magazynowanie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach i specjalnych pojemnikach oraz zapewnić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów przez podmioty posiadające stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami,

3. W zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

a) powstałe masy ziemne wykorzystywać do wyrównania terenu w obrębie inwestycji,

b) nie utwardzać terenu pomiędzy panelami

c) podłoże zaplecza budowy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych i urządzeń maszyn oraz środków transportu ( np. płytami drogowymi),

d) wszelkie prace ziemne wykonać ze szczególną ostrożnością, w sposób zapewniający ochronę gruntu przed zanieczyszczeniem, w szczególności substancjami ropopochodnymi,

e) do mycia paneli stosować wodę zdemineralizowaną

f) na terenie prowadzonej inwestycji powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń,

g) w przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia,

h) inwestycje w fazie budowy jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków ( procedur 
i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianie się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji,

i) ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywozić za pośrednictwem specjalistycznych firm,

k) wszelkie okablowanie i przewody elektryczne odprowadzające energię prowadzić pod ziemią,

l) przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zaprojektować poza terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów, w tym poza kompleksami leśnymi, obszarami wodno-błotnymi i ciekami.

4. W zakresie ochrony przyrody należy:

a) prace budowlane i montażowe prowadzić poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie wyłącznie po stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku odbywania przez ptaki lęgów w obszarze prac i jego sąsiedztwie.

b) w trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt bezzwłocznie je odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji w miejsca atrakcyjne siedliskowo dla danego gatunku,

c) prace budowlane prowadzić w sposób niepowodujący powstania zastoisk wodnych, które mogą służyć jako miejsce rozrodu płazów,

d) w przypadku konieczności odłowów zwierząt uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z zapisami art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

e) w celu umożliwienia swobodnej migracji niewielkim przedstawicielom fauny należy wykonać ogrodzenie terenu inwestycyjnego zachowując prześwit szerokości minimum 20 cm między ogrodzeniem a powierzchnią gruntu,

f) powierzchnię pod panelami obsiać rodzimymi gatunkami roślin zielonych, z wykorzystaniem gatunków roślin miododajnych,

g) koszenie terenu fauny w sposób mechaniczny należy wykonywać od środka terenu do zewnątrz oraz w miarę możliwości poza okresem prowadzenia prac polowych na sąsiednich terenach rolnych. Pierwsze koszenie wykonywać po 15 lipca co znacznie zwiększy szanse na pomyślne wyprowadzenie ewentualnych lęgów gniazdujących ptaków. Dopuszcza się koszenie w okresie wcześniejszym, wyłączenie po uprzednim przeprowadzeniu oględzin terenu przez ornitologa i wykluczeniu wyprowadzenia lęgów przez ptaki na terenie inwestycyjnym,

h) na etapie eksploatacji nie stosować środków chemicznych ograniczających wzrost roślin,

i) nie stosować w ogrodzeniu elektrycznego systemu płoszenia zwierząt,

j) wyraźnie oznakować teren inwestycyjny, aby nie dochodziło do ingerencji poza obszar planowany do zagospodarowania.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ( Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska.

- Należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie II niniejszej decyzji.

- Prowadzić nadzór i kontrolę prac budowlanych.

- Kontenerowe stacje transformatorowe usytuować w maksymalnym możliwym oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej.

- W przypadku realizacji inwestycji przy wykorzystaniu transformatorów olejowych zastosować szczelne misy olejowe, mogące zmagazynować całą objętość oleju zawartego w transformatorze oraz wodą gaśniczą.

- W celu ograniczenia ingerencji w krajobraz zaleca się wykonanie obiektów kubaturowych w kolorach neutralnych ( odcienie brązu, szarości, zieleni).

- Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystywać panele fotowoltaiczne o powłoce antyrefleksyjnej, zapobiegającej zjawisku olśnienia odbiciowego i zwiększającej sprawność pochłaniania światła słonecznego.

- Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe wyposażyć w transformatory suche żywiczne lub olejowe, które należy zainstalować w kontenerze zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym wyciekiem.

IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Dnia 5 lipca 2021 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek przedłożony przez Panią XXX  Pełnomocnika Spółki Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzeniu raportu rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku postępowania. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Krzęcin.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu kompletności wniosku, Wójt Gminy Krzęcin pismem z dnia 15 lipca 2021 r. znak: GPKOŚ.6220.10.2021.AK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 strony postępowania zostały powiadomione o w/w czynności poprzez obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. znak: GPKOŚ.6220.10.2.2021.AK.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust.1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza  w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie.

Wypełniając dyspozycje art. 64 ust 1 ustawy ooś tut. organ wystąpił w dniu 15 lipca 2021 r. pismem znak: GPKOŚ.6220.10.4.2021.AK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: GPKOŚ. 6220.10.5.2021.AK  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz pismem znak: GPKOŚ.6220.10.3.2021.AK do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie pismem z dnia 22 lipca 2021 roku, znak: ZNS.9022.2.1.46.2021 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W wyniku analizy dokumentacji organ stwierdził, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 29 lipca 2021 r. znak: BD.ZZŚ.2.435.261.2021.AK wyraził opinię, iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 2 sierpnia 2021 r. znak: WONS-OŚ.4220.365.2021.KK, wyraził opinie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  określił zakres raportu wskazując, że powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy ooś a szczegółowej analizie należy poddać wpływ realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik, w tym w szczególności w kontekście skumulowanym, jak również odniesienia się do zakazów wskazanych w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś- analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów Wójt Gminy Krzęcin w drodze postanowienia z dnia 26 sierpnia 2021 r. znak: GPKOŚ.6220.10.9.2021.AK, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. O powyższym fakcie strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 26 sierpnia 2021 r. W wyznaczonym terminie żadna ze stron podstępowania nie skorzystała z przysługującego prawa wniesienia zażalenia. W związku z postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r. znak: GPKOŚ. 6220.10.11.2021.AK przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zostało zawieszone.

Wykonując postanowienie organu prowadzącego postępowanie pismem z dnia 19 listopada 2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 23 listopada 2021 r.) Pani XXX       Pełnomocnik Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa przedłożyła raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin”.

Dnia 2 grudnia stycznia 2021 r. Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) postanowił podjąć zawieszone z urzędu w dniu 26 sierpnia 2021 r., postępowanie administracyjne.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznano, iż daje ona podstawę do określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z tym na podstawie art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy ooś, wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W związku z tym, iż Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 2 i pkt 4 nie wystąpiła konieczność występowania do tych organów o opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mając zatem na uwadze fakt, iż w ramach postępowania przeprowadzona była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania żądanej decyzji, na podstawie art. 33 ustawy ooś, Wójt Gminy Krzęcin obwieszczeniem z dnia 2 grudnia 2021 r. znak GPKOŚ.6220.10.15.2021.AK podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin”, oraz poinformował o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków wskazując 30 dniowy termin ich składania. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu a także w miejscowości Krzęcin oraz Objezierze oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie. We wskazanym terminie w związku z przeprowadzonym postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa uwagi i wnioski nie zostały złożone. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 31 grudnia wezwał Inwestora do pisemnego uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o następujące kwestie:

- Przedstawić wyniki inwentaryzacji stwierdzonych gatunków ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą wykonanej w okresie lęgowym i dyspersji polęgowej, jak również w okresie ich sezonowych wędrówek i zimowania,

- Przedstawić wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w formie opisowej, wskazując sposób wykorzystywania analizowanego terenu przez stwierdzone gatunki zwierząt oraz pokrycie terenu inwestycyjnego szatą roślinną, jak również w formie czytelnych załączników graficznych oraz dokumentacji fotograficznej,

- Przedstawić zastosowaną metodykę prowadzonych badań terenowych, w tym dokładne daty, godziny, punkty obserwacyjne, warunki atmosferyczne panujące w trakcie prowadzonej kontroli terenowej,

- Ponownie przeanalizować oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze środowiska w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w okresie umożliwiającym rozpoznanie jak największej ilości walorów przyrodniczych mogących występować w miejscu realizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie.

- Wskazać i opisać działania oraz możliwe do zastosowania środki mające na celu zapobieganie, minimalizację negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, adekwatnych do zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000,

- Ponownie przeanalizować zgodność realizacji przedsięwzięcia z zakazami obowiązującymi na obszarze chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik, dla którego obowiązują zapisy Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 17 stycznia 2021 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. 2 lutego 2021 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo wnoszące o przedłużenie terminu do uzupełnienia raportu do 20 sierpnia 2021 r., pismem z dnia 19 sierpnia 2021 r. wpłynęło przedmiotowe uzupełnienie.

W postanowieniu z dnia 30 września 2022 r. znak WONS.4221.81.2021.PP Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z całością przedłożonej dokumentacji dokonał oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko w zakresie jego poszczególnych komponentów i postanowił uzgodnić planowaną inwestycję oraz ustalić warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w orzeczeniu niniejszej decyzji. Organ uznał, że posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów środowiska są wystarczające, aby ocenić jego oddziaływanie na środowisko. W przeprowadzonym postępowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania w zakresie emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo wodne i rozpoznane oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione. W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji zostały zdefiniowane warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, zapewniające ochronę środowiska. Ponadto organ uznał, że dla planowanego zamierzenia nie istnieje potrzeba ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie jest wymagane przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko i analizy porealizacyjnej.

Zgodnie z art. 10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz.2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy ooś, przed wydaniem niniejszej decyzji tutejszy organ poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
(obwieszenie wywieszono w dniu 21 października 2022r.) znak GPKOŚ.6220.10.18.2021.AK. Strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków i uwag co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organ prowadzący postępowanie stwierdził co następuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się:

- montaż do ok. 40.000 szt. ogniw fotowoltaicznych,

- konstrukcje wsporcze,

- inwerterów do 140 szt.,

- linie elektroenergetyczne i techniczne,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- zjazdy oraz system dróg wewnętrznych,

- ogrodzenie instalacji,

-system monitorowania instalacji,

- dróg wewnętrznych o szerokości do 4,0 metrów,

- do dziesięciu kontenerów stacji transformatorowej,

- kontener techniczny, w którym może być zainstalowany zintegrowany system magazynowania energii,

- opcjonalnie główny punkt odbioru wraz z transformatorem SN/WN oraz infrastrukturą techniczną,

- wewnętrznych sieci kablowych,

- sieci teletechnicznych, telekomunikacyjnych i alarmowo- dozorowych, łączących poszczególne elementy elektrowni, zgodnie z ostatecznymi potrzebami.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami oraz oddziaływania na ludzi i elementy przyrodnicze, w tym na krajobraz.

Na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, iż na etapie realizacji planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.  Etap ten będzie wiązał się z posadowieniem konstrukcji wsporczych, które zostaną wbite w grunt w technologii bezfundamentowej. Na konstrukcjach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, ścieków, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska. Powstające w czasie prac odpady należy selektywnie magazynować w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach, pojemnikach i kontenerach, w sposób najmniej zagrażający środowisku i przekazywać uprawnionym odbiorcom. Ponadto należy zapobiegać ich powstaniu oraz ograniczać ich ilość, a powstałe masy ziemne należy wykorzystać do wyrównania terenu w obrębie inwestycji. Ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywozić za pośrednictwem specjalistycznych firm.

Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6.00 - 22.00, z ich ograniczeniem w godzinach wieczornych. Ponadto do zamierzonych prac stosować tylko sprzęt sprawny pod względem technicznym charakteryzujący się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska. Należy również wyłączać silniki i urządzenia niepracujące w danej chwili oraz minimalizować czas pracy silników na najwyższych obrotach.

Ponadto w celu minimalizacji oddziaływania inwestycji na środowisko, podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn oraz środków transportu (np. płytami drogowymi), a wszelkie prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób zapewniający ochronę gruntu przed zanieczyszczeniem, w szczególności substancjami ropopochodnymi. Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

Farma fotowoltaiczna będzie bezobsługowa i nie będzie wymagała budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wody opadowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą spływały do gruntu w sposób naturalny poprzez infiltrację. W ramach obsługi farmy będą prowadzone okresowe prace przeglądowe i konserwatorskie. Odpady z serwisowania nie będą magazynowane tylko na bieżąco przekazywane podmiotom zajmującym się zagospodarowywaniem odpadów. Do mycia paneli należy stosować wyłącznie wodę zdemineralizowaną. Transformatory zostaną umieszczone w kontenerach na szczelnym, utwardzonym podłożu. Na potrzeby planowanej instalacji farmy fotowoltaicznej wykorzystane zostaną suche żywiczne transformatory (bezolejowe) eliminujące ryzyko wycieków mogących powodować niebezpieczeństwo wybuchu i zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego lub transformatory olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, należy zastosować szczelne misy olejowe, mogące zmagazynować całą objętość oleju zawartego w transformatorze oraz wodę gaśniczą. Przedsięwzięcie będzie wiązało z emisją hałasu, której źródłem będą przede wszystkim pracujące stacje transformatorowe.

Przeprowadzona w raporcie analiza wykazałam, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na cele ochrony, dla których wyznaczono obszar chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik. Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z zabijaniem dziko występujących zwierząt, niszczeniem ich nor, lęgowisk, miejsc rozrodu, czy innych schronień. Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzeki, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych.

Farma fotowoltaiczna nie wpłynie także znacząco negatywnie na istniejący krajobraz. Co prawda realizacja przedsięwzięcia spowoduje przekształcenia istniejącego krajobrazu, jednak zastosowane elementy nie będą charakteryzowały się technologią szczególnie negatywnie postrzeganą w krajobrazie. Planowana farma w tym rejonie spowoduje nieznaczne, określone zmiany w lokalnym krajobrazie, przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić dominanty w terenie, ponieważ jej wysokość w najwyższym punkcie nie przekroczy 6 m. Charakter inwestycji koncentruje jej oddziaływanie do ograniczonej powierzchni przewidzianej do zabudowy. Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na stalowym rusztowaniu, a powierzchnia terenu pozostanie aktywnym biologicznie terenem pokrytym roślinnością. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zmniejszenie zasięgi widoczności dla pobliskich terenów. Ponadto otoczenie elektrowni pozbawione jest ciągów widokowych oraz punktów o specjalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, które elektrownia mogłaby przesłonić.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, jak również poza obrębem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Reasumując nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe lub podziemne.

Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w odniesieniu do terenów cennych pod względem przyrodniczym, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r., poz. 1098 ze zm.), planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach obszaru chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik, dla którego obowiązują zapisy Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach, z 14 kwietnia 2021 r., poz. 2091). Na podstawie przeprowadzonej analizy tutejszy organ uznał, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na cele ochrony, dla których wyznaczono obszar chronionego krajobrazu „F” (Bierzwnik). Jednocześnie biorąc pod uwagę faktyczny sposób wykorzystania analizowanego terenu przez faunę należy stwierdzić, iż realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować naruszeniem zakazów obowiązujących w granicach obszaru.

Z dostępnych tut. organowi danych wynika, iż najbliższe projektowane farmy fotowoltaiczne, zlokalizowane będą w odległości ok. 460 m na działce o nr ewid. 412/2, ob. Krzęcin, oraz w dalszej odległości na działce o nr ewid 453/3 i 453/11 obręb Objezierze, działka nr 412/2, 321/2, 321/1, 420, 405/4 420, 250, 170/2, 53 obręb Krzęcin.

W odniesieniu do przeprowadzonej analizy w kontekście oddziaływań skumulowanych należy stwierdzić, iż oddziaływaniem mogącym mieć istotne znaczenie jest wpływ na środowisko przyrodnicze, a w szczególności zajęcie znacznej powierzchni biologicznie czynnej. Niemniej jednak przeprowadzona na podstawie wyników badań inwentaryzacji przyrodniczej oraz obowiązujących aktów prawnych analiza oddziaływania na obszar chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik oraz obszar Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na poszczególne przedmioty i cele ochrony tych obszarów. Zabudowa zostanie zrealizowana w granicy terenów o niewielkim potencjale przyrodniczym. O braku kumulacji oddziaływania na pozostałe elementy  środowiska świadczy również oddziaływanie zamykające się w granicy terenu inwestycyjnego i oddzielne ogrodzenie farm, umożliwiające migrację zwierząt.

Biorąc pod uwagę zakres i przewidywane oddziaływanie inwestycji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na klimat (brak emisji szkodliwych związków i gazów cieplarnianych). Eksploatacja inwestycji przyczyni się do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, co pozwoli na ograniczenie pozyskania energii pochodzącej głównie ze spalania węgla, powodującej emisję gazów cieplarnianych prowadzących do zmian klimatu.

Analizując przedłożone dokumenty nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wynika to przede wszystkim z charakteru przedsięwzięcia oraz ze znacznej odległości od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami raportu, wybrano wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Planowane do wykorzystania materiały, jak również przyjęta technologia są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przy prawidłowym przebiegu realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Nie przewiduje się również wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Przedłożone na etapie przedmiotowego postępowania administracyjnego informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, a także dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające jednocześnie realizację inwestycji oraz zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Mając zatem powyższe na uwadze, tutejszy organ uznał, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.

Podstawą do rozstrzygnięcia sprawy była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 §1, art.77 §1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2022 r.poz.2000 ze zm.).

Wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązkiem organu jest branie pod uwagę przeprowadzoną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której uwzględnia się między innymi:

- Wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających.

- Ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

- Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony.

Bezspornie przeprowadzone postępowanie z udziałem organów współdziałających zakończyło się uzgodnieniem realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pozytywnymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących norm i w znaczny sposób nie pogorszy istniejącego środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w raporcie oddziaływania na środowisko, oraz spełniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem tut. organu.

Zgodnie z art. 127 a KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwoławczego-zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.

Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Pełnomocnik Inwestora- Sz. P. XXX   Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

- Strony postępowania- poprzez obwieszczenie

- A/a

Do wiadomości:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin