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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Przedmiotem przedsięwzięcia ZPF „Krzęcin PV2” jest budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin, na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin.
Działki inwestycyjne zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią grunty orne, nieużytki, pastwiska, lasy. Natomiast z zabudowy wykluczone zostaną grunty orne III klasy, lasy, oraz nieużytki. Obecnie na terenie inwestycyjnym prowadzona jest hodowla drzewek ozdobnych.
	Panele fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będą w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim na działkach 479, 349/6, 349/8, które obejmują areał 31,95 ha. W granicach tych działek ZPF PV Krzęcin 2 zajmie łącznie ok. 11,2 ha, na co składa się powierzchnia:
- część dz. nr 349/6 obręb Chłopowo-  ok. 3,2 ha,
- część dz. nr 349/8 obręb Chłopowo- ok. 2 ha,
- dz. nr 479 obręb Krzęcin- ok. 6 ha.
Powierzchnia rzutu paneli będzie wynosić poniżej 10 ha.
	Zjazdy z dróg oraz infrastruktura towarzysząca zlokalizowane będą w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim na działkach:
- dz. nr 346 obręb Chłopowo- droga gminna 
- dz. nr 379 obręb Chłopowo- droga powiatowa 2222Z
- dz. nr 473 obręb Krzęcin- droga powiatowa 2222Z.
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
- konstrukcje wsporcze wkręcane lub wbijane do ziemi na których zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne,
- ogniwa fotowoltaiczne,
- inwertery,
- linie elektroenergetyczne i teletechniczne,
- rozdzielnie elektryczne z transformatorami,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- zjazdy oraz system dróg wewnętrznych,
- ogrodzenie instalacji,
- system monitowania instalacji oraz oświetlenie.
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