Załącznik nr 1

Do decyzji nr 13/2021 Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 16 maja 2023.

znak: ZPOŚGK.6220.13.23.2021.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA

Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:

Przedmiotem przedsięwzięcia ZPF „Krzęcin PV2” jest budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin, na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin.

Działki inwestycyjne zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią grunty orne, nieużytki, pastwiska, lasy. Natomiast z zabudowy wykluczone zostaną grunty orne III klasy, lasy, oraz nieużytki. Obecnie na terenie inwestycyjnym prowadzona jest hodowla drzewek ozdobnych.

Panele fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będą w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim na działkach 479, 349/6, 349/8, które obejmują areał 31,95 ha. W granicach tych działek ZPF PV Krzęcin 2 zajmie łącznie ok. 11,2 ha, na co składa się powierzchnia:

- część dz. nr 349/6 obręb Chłopowo-  ok. 3,2 ha,

- część dz. nr 349/8 obręb Chłopowo- ok. 2 ha,

- dz. nr 479 obręb Krzęcin- ok. 6 ha.

Powierzchnia rzutu paneli będzie wynosić poniżej 10 ha.

Zjazdy z dróg oraz infrastruktura towarzysząca zlokalizowane będą w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim na działkach:

- dz. nr 346 obręb Chłopowo- droga gminna

- dz. nr 379 obręb Chłopowo- droga powiatowa 2222Z

- dz. nr 473 obręb Krzęcin- droga powiatowa 2222Z.

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- konstrukcje wsporcze wkręcane lub wbijane do ziemi na których zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne,

- ogniwa fotowoltaiczne,

- inwertery,

- linie elektroenergetyczne i teletechniczne,

- rozdzielnie elektryczne z transformatorami,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- zjazdy oraz system dróg wewnętrznych,

- ogrodzenie instalacji,

- system monitowania instalacji oraz oświetlenie.