Nasz zna: ZPOŚGK.6220.13.23.2021.AK         			             Krzęcin, dnia 16 maja 2023 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 13/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art.71 ust. 2 pkt 2, art.75 ust 1 pkt 4 oraz art. 80 ust.1, oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także §3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2021 r. Pani Martyny Sobeckiej- Smyk działającej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „PV Krzęcin 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479, 473 obręb Krzęcin gmina Krzęcin oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia i jednocześnie określam:

- Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych „PV Krzęcin 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379, obręb Chłopowo oraz 479, 473  w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin. Instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, aparatury energetycznej, połączeń kablowych, dróg technologicznych, zjazdu z drogi, oraz pozostałych elementów infrastruktury niezbędnych do jej funkcjonowania. Teren zostanie ogrodzony.

Całkowita powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 31,95 ha, natomiast powierzchnia zajęta przez inwestycję wyniesie ok. 11,2 ha. Działki inwestycyjne zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią grunty orne, nieużytki, pastwiska, lasy. Natomiast z zabudowy wykluczone zostaną grunty orne III klasy, lasy oraz nieużytki. Obecnie na terenie inwestycyjnym prowadzona jest hodowla drzewek ozdobnych.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia

1. W zakresie zminimalizowania emisji hałasu do środowiska:

a) prace przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego, będącego źródłem emisji wysokiego poziomu hałasu należy wykonać wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-18:00,

b) stosować możliwie najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac budowlanych, m.in. poprzez wyłączenie silników i urządzeń niepracujących w danej chwili oraz minimalizowanie czasu pracy silników na najwyższych obrotach.

2. W zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami:

a) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu poprzez selektywne magazynowanie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach i specjalnych pojemnikach oraz zapewnić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów przez podmioty posiadające stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami,

3. W zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

a) do mycia paneli stosować wodę zdemineralizowaną, beż użycia detergentów,

b) powstałe masy ziemne wykorzystywać do wyrównania terenu w obrębie inwestycji,

c) nie utwardzać terenu pomiędzy panelami z wyłączeniem niezbędnych dróg i placów serwisowych,

d) podłoże zaplecza budowy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych i urządzeń maszyn oraz środków transportu ( np. płytami drogowymi),

e) wszelkie prace ziemne wykonać ze szczególną ostrożnością, w sposób zapewniający ochronę gruntu przed zanieczyszczeniem, w szczególności substancjami ropopochodnymi,

f) na terenie prowadzonej inwestycji, powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń,

g) w przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia,

h) inwestycję w fazie budowy jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur 
i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji,

i) ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywozić za pośrednictwem specjalistycznych firm,

j) przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji,

k) na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,

4. W zakresie ochrony przyrody należy:

a) wykonać ogrodzenie farmy fotowoltaicznej w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt przez teren przedsięwzięcia poprzez pozostawienie przerwy o wysokości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a gruntem, bez ostrych zakończeń,

b) nie utrzymywać stałego oświetlenia terenu famy fotowoltaicznej i jego ogrodzenia, oświetlenie powinno mieć ciepłą barwę, o niskiej emisyjności promieniowania, a strumień światła powinien być skierowany w dół,

c) nie stosować chemicznych środków ochrony roślin ani nawozów sztucznych,

d) w przypadku konieczności odłowów zwierząt uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z zapisami art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

e) powierzchnię pod panelami obsiać rodzimymi gatunkami roślin zielonych, z wykorzystaniem gatunków roślin miododajnych,

f) koszenie terenu fauny w sposób mechaniczny należy wykonywać od środka terenu do zewnątrz oraz w miarę możliwości poza okresem prowadzenia prac polowych na sąsiednich terenach rolnych. Pierwsze koszenie wykonywać po 15 lipca co znacznie zwiększy szanse na pomyślne wyprowadzenie ewentualnych lęgów gniazdujących ptaków. Dopuszcza się koszenie w okresie wcześniejszym, wyłączenie po uprzednim przeprowadzeniu oględzin terenu przez ornitologa i wykluczeniu wyprowadzenia lęgów przez ptaki na terenie inwestycyjnym,

g) na etapie eksploatacji nie stosować środków chemicznych ograniczających wzrost roślin,

h) nie stosować w ogrodzeniu elektrycznego systemu płoszenia zwierząt.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ( Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska.

1. Należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie II niniejszej decyzji.

2. Prace budowlano-montażowe rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków oraz okresem wzmożonej aktywności płazów, dopuszcza się wykonywanie prac w ww. okresach wyłącznie pod warunkiem wykluczenia przez przyrodników (ornitologa, herpetologa) aktywnych lęgów ptaków gniazdujących na gruncie oraz obecności płazów.

3. Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt, np. poprzez zastosowanie płotków herpetologicznych ustawionych na czas budowy we wschodniej oraz południowej części terenu inwestycyjnego sąsiadujących z Jeziorem Mielęcin oraz rozlewiskiem  znajdującym się na południe od przedmiotowego terenu,

4. W przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgów awifauny, czynności te należy wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem zasiedlenia przez ptaki i potwierdzenia braku stanowisk lęgowych. Prace należy rozpocząć od środkowej i prowadzić w kierunku zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej.

IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Dnia 10 września 2021 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek przedłożony przez Panią Martynę Sobecką- Smyk działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Pana Stefana Ebeling Prezesa Zarządu Spółki PV Krzęcin Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „PV Krzęcin 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346,379 obręb Chłopowo oraz 479, 473 obręb Krzęcin gmina Krzęcin. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzeniu raportu rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku postępowania. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Krzęcin.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu kompletności wniosku, Wójt Gminy Krzęcin pismem z dnia 16 września 2021r. znak: GPKOŚ.6220.13.2021.AK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 strony postępowania zostały powiadomione o w/w czynności poprzez obwieszczenie z dnia 16 września 2021 r. znak: GPKOŚ.6220.13.2.2021.AK.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust.1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza  w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile.

Wypełniając dyspozycje art. 64 ust 1 ustawy ooś tut. organ wystąpił w dniu 16 września 2021 r. pismem znak: GPKOŚ.6220.13.5.2021.AK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: GPKOŚ.6220.13.4.2021.AK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz pismem znak: GPKOŚ.6220.13.6.2021.AK do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie pismem z dnia 30 września 2021 roku, znak: ZNS.9022.2.1.63.2021 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W wyniku analizy dokumentacji organ stwierdził, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 5 października 2021 r. znak: SZ.ZZŚ.2.435.325.2021.AK wyraził opinię, iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 20 października 2021 r. znak: WONS-OŚ.4220.542.2021.KM, wyraził opinie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  określił zakres raportu wskazując, że powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy ooś a szczegółowej analizie należy poddać następujące zagadnienia:

1. Przedstawienia szczegółowego opisu planowanego przedsięwzięcia, uwzgledniającego wszystkie elementy inwestycji, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji. Zagospodarowanie terenu należy przedstawić na czytelnym załączniku graficznym.

2. Załączyć wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawiającej aktualny sposób wykorzystywania analizowanego terenu i jego sąsiedztwa przez faunę i pokrycia szatą roślinną.

3. Przestawienia wpływu inwestycji na gatunki chronionych ptaków, stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016.

4. Graficzne i opisowe przedstawienie lokalizacji stwierdzonych gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000, ostoi ptasiej Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016,wpływu przedsięwzięcia na przedmiotowy obszar.

5. Przedstawienia analizy w zakresie wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz obszary chronione w kontekście skumulowanym.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś- analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów Wójt Gminy Krzęcin w drodze postanowienia z dnia 19 listopada 2021 r. znak: GPKOŚ.6220.13.9.2021.AK, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. O powyższym fakcie strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 29 listopada 2021 r. W wyznaczonym terminie żadna ze stron podstępowania nie skorzystała z przysługującego prawa wniesienia zażalenia. W związku z postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. znak: GPKOŚ. 6220.13.11.2021.AK przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zostało zawieszone.

Wykonując postanowienie organu prowadzącego postępowanie pismem z dnia 26 lipca 2022 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27 lipca 2022 r.) Pan Maciej Wakuła Pełnomocnik PV Krzęcin Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „PV Krzęcin 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479, 473 obręb Krzęcin.

Dnia 29 lipca 2022 r. Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) postanowił podjąć zawieszone z urzędu w dniu 19 listopada 2021r., postępowanie administracyjne.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznano, iż daje ona podstawę do określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z tym na podstawie art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy ooś, wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W związku z tym, iż Powiatowy c Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 2 i pkt 4 nie wystąpiła konieczność występowania do tych organów o opinie i uzgodnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie z uwagi na istotne braki w treści raportu wezwał do dokonania oceny wpływu planowanej inwestycji w ujęciu skumulowanym na cele i przedmioty obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13 września 2022 r. wezwał inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień wskazując termin do złożenia wyjaśnień. Inwestor pismem z dnia 27 września złożył pismo o wydłużenie terminu do dnia 7 października 2022 r. W dniu 4 października 2022 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Krzęcinie stosowane uzupełnienie raportu jednakże po przekazaniu uzupełnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełnienie uznano w dalszym ciągu za niewystarczające i ponownie wezwano do doprecyzowania i jednocześnie wskazania wariantu przyjętego do realizacji. Stosowne wyjaśnienie przedłożono w dniu 31 stycznia 2023 r. Po przedłożeniu uzupełnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie organ uzgadniający uznał, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego zbadania wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mając zatem na uwadze fakt, iż w ramach postępowania przeprowadzona była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania żądanej decyzji, na podstawie art. 33 ustawy ooś, Wójt Gminy Krzęcin obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2022r. znak GPKOŚ.6220.13.15.2021.AK podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „PV Krzęcin 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin oraz poinformował o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków wskazując 30 dniowy termin ich składania. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu a także w miejscowości Krzęcin, Chłopowo oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie. We wskazanym terminie w związku z przeprowadzonym postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa uwagi i wnioski nie zostały złożone.

W postanowieniu z dnia 21 marca 2023 r. znak WONS.4221.72.2022.KM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z całością przedłożonej dokumentacji dokonał oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko w zakresie jego poszczególnych komponentów i postanowił uzgodnić planowaną inwestycję oraz ustalić warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w orzeczeniu niniejszej decyzji. Organ uznał, że posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów środowiska są wystarczające, aby ocenić jego oddziaływanie na środowisko. W przeprowadzonym postępowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania w zakresie emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo wodne i rozpoznane oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione. W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji zostały zdefiniowane warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, zapewniające ochronę środowiska. Ponadto organ uznał, że dla planowanego zamierzenia nie istnieje potrzeba ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie jest wymagane przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko i analizy porealizacyjnej.

Zgodnie z art. 10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz.775 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy ooś, przed wydaniem niniejszej decyzji tutejszy organ poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
(obwieszenie wywieszono w dniu 30 marca 2023 r.) znak GPKOŚ.6220.13.22.2021.AK. Strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków i uwag co do zebranych dowodów 
i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organ prowadzący postępowanie stwierdził co następuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami oraz oddziaływania na ludzi i elementy przyrodnicze, w tym na krajobraz, w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie na terenie działek nr 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin. Całkowita powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 31,95 ha, natomiast powierzchnia zajęta przez inwestycję wyniesie ok. 11,2 ha. Działki inwestycyjne zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią grunty orne, nieużytki, pastwiska, lasy. Natomiast z zabudowy wykluczone zostaną grunty orne III klasy, lasy oraz nieużytki. Obecnie na terenie inwestycyjnym prowadzona jest hodowla drzewek ozdobnych.

Montaż konstrukcji wsporczych i paneli będzie odbywał się bezpośrednio po rozładunku z pojazdu ciężarowego. Elementy konstrukcyjne układane będą na ziemi w miejscach montażu docelowego. Konstrukcja zostanie oparta, na naziemnej części stelażów. Stelaże poszczególnych modułów będą ustawione równolegle do siebie. Połączenia pomiędzy poszczególnymi sekcjami ogniw fotowoltaicznych prowadzone będą naziemnie pod panelami, po konstrukcji metalowej. Panele wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą wystąpieniu efektu olśnienia. Kontenerowe stacje transformatorowe zostaną posadowione bezpośrednio w wykopie, na cienkiej warstwie betonu. Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej teren inwestycyjny zostanie ogrodzony siatką montowaną na słupach, z dolną krawędzią umieszczoną na wysokości 20 cm, bez ostrych zakończeń.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązać się z wytwarzaniem odpadów takich jak m.in: 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, 17 04 05 żelazo i stal, 17 04 11 kable. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Podczas funkcjonowania farmy fotowoltaicznej nie przewiduje się powstawania znacznych ilości odpadów. Ewentualne odpady, jakie mogą powstawać na tym etapie związane będą z serwisowaniem elektrowni. Będą one zagospodarowywane przez firmy serwisujące elektrownię zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Emisja zanieczyszczeń związana będzie głównie z etapem budowy i pochodzić będzie z pracy silników środków transportu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie emisje do powietrza na tym etapie będą miały charakter niezorganizowany, ograniczony w czasie i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Elektrownia fotowoltaiczna jest instalacją pracującą w sposób bezemisyjny, zatem nie będzie oddziaływać na stan jakości powietrza na etapie eksploatacji, a tym samym nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na klimat. Planowane przedsięwzięcie nie jest narażone na powodzie, podtopienia oraz osuwanie się mas ziemi i w takim zakresie nie zachodzi konieczność podejmowania rozwiązań projektowych związanych z adaptacją do zmian klimatycznych. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do powstawania lub nasilenia się zmian klimatycznych, które mogłyby powodować powstawanie zjawisk ekstremalnych.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z odpowiednią organizacją placu budowy. Plac montażowy będzie wielkością dostosowany do planowanego przedsięwzięcia, miejsce to zostanie wyposażone w sorbent, który pochłania substancje ropopochodne. Na terenie wykonywanych prac nie planuje się tankowania pojazdów, chyba że będzie to absolutnie niezbędne - wówczas odbywać się to będzie w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego, z zabezpieczeniem powierzchni ziemi przed skutkami ewentualnego rozlewu paliwa. W trakcie budowy podjęte będą również działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany stosunków wodnych. Wody opadowe w trakcie prac budowlanych oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą spływały do gruntu w sposób naturalny, poprzez infiltrację. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (Toi - Toi). Odbiór ścieków będzie wykonywany przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne uregulowania prawne w zakresie odbioru ścieków. Na etapie eksploatacji, na terenie inwestycyjnym nie przewiduje się stałej obecności pracowników, nie przewiduje się także poboru wody na cele sanitarne oraz wytwarzania ścieków bytowych.

W niniejszym postępowaniu przeanalizowano przewidywane skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko z innymi istniejącymi i planowanymi farmami fotowoltaicznymi zlokalizowanymi na terenie gminy Krzęcin. Z danych znajdujących się w zasobach tut. organu wynika, że najbliżej zlokalizowana inwestycja o podobnym charakterze znajduje się w odległości ok. 1 km na zachód. W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć emisje hałasu, czy promieniowania elektromagnetycznego mają charakter lokalny i ograniczają się do terenu inwestycji. Mając na uwadze znaczną odległość od przedmiotowej instalacji, nie przewiduje się aby doszło do kumulacji oddziaływań w powyższym zakresie. Lokalizacje innych planowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze nie stanowią ciągłej, obszarowej czy liniowej zwartej powierzchni mogącej tworzyć barierę ekologiczną w powiązaniu z przedmiotową inwestycją. Znaczne oddalenie poszczególnych instalacji od siebie pozwala na swobodne przemieszczanie się zwierząt w terenie. Biorąc pod uwagę ograniczony zasięg oddziaływania tego typu inwestycji, nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania skumulowanego.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie występują żadne zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biorąc pod uwagę zakres i przewidywane oddziaływanie inwestycji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na klimat (brak emisji szkodliwych związków i gazów cieplarnianych). Eksploatacja inwestycji przyczyni się do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, co pozwoli na ograniczenie pozyskania energii pochodzącej głównie ze spalania węgla, powodującej emisję gazów cieplarnianych prowadzących do zmian klimatu.

Analizując przedłożone dokumenty nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wynika to przede wszystkim z charakteru przedsięwzięcia oraz ze znacznej odległości od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami raportu, wybrano wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Planowane do wykorzystania materiały, jak również przyjęta technologia są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przy prawidłowym przebiegu realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Nie przewiduje się również wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Przedłożone na etapie przedmiotowego postępowania administracyjnego informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, a także dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające jednocześnie realizację inwestycji oraz zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Mając zatem powyższe na uwadze, tutejszy organ uznał, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.

Podstawą do rozstrzygnięcia sprawy była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 §1, art.77 §1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r.poz.735 ze zm.).

Wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązkiem organu jest branie pod uwagę przeprowadzoną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której uwzględnia się między innymi:

- Wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających.

- Ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

- Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony.

Bezspornie przeprowadzone postępowanie z udziałem organów współdziałających zakończyło się uzgodnieniem realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pozytywnymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących norm i w znaczny sposób nie pogorszy istniejącego środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w raporcie oddziaływania na środowisko, oraz spełniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem tut. organu.

Zgodnie z art. 127 a KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwoławczego-zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.

Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.

Wójt Gminy Krzęcin

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Pełnomocnik Inwestora- Sz. P. Maciej Jerzy Wakuła ul. Pogodna 17, 73-231 Krzęcin

- Strony postępowania- poprzez obwieszczenie

- A/a

Do wiadomości:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin